ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для составления технико-коммерческого  предложения

НА ПОСТАВКУ ГРАДИРНИ

Название предприятия:

Контактный телефон:

Факс:

e-mail:

Контактное лицо:

Для наиболее полного составления технико-коммерческого  предложения просим Вас предоставить нам следующую информацию:

Строительство новой градирни

| №, п.п. | Вопросы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Параметры оборотной воды |  |
| 1.1 | Расход воды через оборудование, м3/час.* |  |
| 1.2 | Температура воды на выходе из оборудования, °С.* |  |
| 1.3 | Температура воды на входе в оборудование, °С.* |  |
| 1.4 | Максимально допустимая температура на входе в оборудование, °С.* |  |
| 1.5 | Качество воды: размер частиц, их концентрация, другие примеси. |  |
| 2 | Параметры охлаждаемого оборудования |  |
| 2.1 | Наименование оборудование. |  |
| 2.2 | Суммарная потребляемая мощность, кВт. |  |
| 2.3 | Суммарная тепловая нагрузка от оборудования, кВт |  |
| 2.4 | Кол-во охлаждаемого оборудования, шт. |  |
| 2.5 | Рабочее давление воды на входе в оборудование, кгс/см2.* |  |
| 2.6 | Максимально допустимое давление воды на входе в оборудование, кгс/см2.* |  |
| 2.7 | Разрыв струи на выходе из оборудования.* |  |
| 2.8 | Давление на выходе из оборудования, кгс/см2. |  |
| 2.9 | Давление воды на нулевой отметке в возвратном трубопроводе в месте установки градирни, кгс/см2. |  |
| 2.10 | Режим работы оборудования (режимы охлаждения (основное/быстрое/иное) длительность охлаждения). |  |
| 2.11 | Заданное качество воды подаваемой на оборудование. |  |

| 2.12 | Расстояние от оборудования до насосной станции |  |
| --- | --- | --- |
| 2.13 | Условный диаметр входного патрубка для подачи охлаждающей воды на оборудование, Ду |  |
| 2.14 | Условный диаметр выходного патрубка для подачи охлаждающей воды на оборудование, Ду |  |
| 2.15 | Дополнительные требования, ограничения |  |
| 3 | Условия эксплуатации |  |
| 3.1 | Географическое место установки градирни для расчета по температурам из СНиП.* |  |
| 4 | Параметры насосной станции |  |
| 4.1 | Наличие помещения насосной станции.(есть/отсутствует)* |  |
| 4.1.1 | Расположение насосной станции (если есть). |  |
| 4.1.2 | Уровень пола насосной станции по отношению к уровню земли (если есть). |  |
| 4.1.3 | Габариты насосной станции (если есть) |  |
| 4.2 | Существующее насосы подачи воды на оборудование (модель, кол-во основных насосов, кол-во резервных насосов) |  |
| 4.3 | Существующие насосы подачи воды на градирню (модель, кол-во основных насосов, кол-во резервных насосов) |  |
| 4.4 | Необходимость замены насосов |  |
| 4.5 | Наличие в НС трубопровода сетевой воды для подпитки, качество воды |  |
| 4.6 | Канализация |  |
| 5 | Место установки градирни |  |
| 5.1 | Габаритные размеры, выделенные под установку новой градирни |  |
| 5.2 | Наличие или отсутствие бассейна (от старой градирни) и его габариты, необходимость (целесообразность) его использования |  |
| 5.3 | Наличие или отсутствие бака нагретой воды (от старой системы) и его габариты, необходимость (целесообразность) его использования |  |
| 5.4 | Наличие или отсутствие бака охлажденной воды (от старой системы) и его габариты, необходимость (целесообразность) его использования |  |
| 5.5 | Расстояние градирни от насосной станции, м. |  |
| 5.6 | Выкопировка ген. Плана с указанием места установки градирни, насосной станции и охлаждаемого оборудования (планировка цеха) |  |
| 5.7 | Установка градирни над уровнем земли, высота (бетонные блоки/металлическая рама/иное) |  |
| 6 | Градирня |  |
| 6.1 | Материал корпуса градирни (металл черный, нерж., пластик)* |  |
| 6.2 | Материал коллектора градирни (металл черный, нерж.)* |  |
| 6.3 | Материал бака (если нужен) (металл черный, нерж., пластик)* |  |
| 7 | Система Автоматического управления |  |
| 7.1 | Необходимость работы системы в автоматическом режиме* |  |
| 7.2 | Автоматическое поддержание давления воды подаваемой на оборудование |  |
| 7.3 | Необходим ли плавный пуск насосного оборудования |  |
| 7.4 | Необходимость контроля температуры воды |  |
| 7.4.1 | Подаваемой на оборудование |  |
| 7.4.2 | Выходящей с оборудования |  |
| 7.4.3 | Подаваемой на градирню |  |
| 7.4.4 | Выходящей с градирни |  |
| 7.5 | Дублирование электронных средств измерений – показывающими |  |
| 7.6 | Автоматическое поддержание уровня воды в накопительном баке |  |
| 7.6 | Аварийные сигнализации |  |
| 7.6.1 | Уровень перелива бака |  |
| 7.6.2 | Уровень «сухого хода» насоса |  |
| 7.6.3 | Превышение допустимой температуры |  |
| 7.7 | Контроль качества электросети |  |
| 7.8 | Аналоговые приборы |  |
| 7.8.1 | Амперметр |  |
| 7.8.2 | Вольтметр |  |
| 7.9 | Прибор контроля качества сети |  |
| 7.10 | Предпочтения к изготовителю силового оборудования |  |
| 7.10.1 | Schneider Electric (Франция) |  |
| 7.10.2 | ABB (Швеция) |  |
| 7.10.3 | Legrand (Франция) |  |
| 7.10.4 | IEK (Китай) |  |
| 7.10.5 | Другое |  |
| 7.11 | Устройства УЗО |  |
| 7.12 | Исполнение Шкафов управления |  |
| 7.12.1 | Напольное |  |
| 7.12.2 | Навесное |  |
| 7.12.3 | Есть ли необходимость разделения силовой и управляющих систем АСУ |  |
| 7.12.4 | Есть ли необходимость вывода сигналов на удаленный контроллер |  |
| 7.12.5 | Необходим ли контроллер в составе системы АСУ |  |
| 7.12.6 | Дополнительный пульт управления |  |
| 7.13 | Автоматический ввод резерва (АВР) |  |
| 8 | Комплект поставки |  |
| 8.1 | Система охлаждения оборотной воды под ключ |  |
| 8.2 | Система оборотнго водоснабжения и охлаждения оборотной воды под ключ |  |
| 8.3. | Только поставка |  |
| 8.3.1 | Градирня |  |
| 8.3.2 | Площадка обслуживания |  |
| 8.3.3 | Защитные сетки на воздуховходные окна |  |
| 8.3.4 | Насосное оборудование подачи воды на градирню |  |
| 8.3.5 | Насосы подачи воды на оборудование |  |
|  | А) Кол-во включая резервные, шт |  |
|  | Б) Номинальные расход, м3/час |  |
|  | В) Номинальный напор кгс/см2 |  |
|  | Г) Исполнение |  |
|  | Д) Производитель |  |
| 8.3.6 | Автоматика |  |
| 8.3.7 | Бак накопитель |  |
| 8.3.8 | КИПиА (манометры, термометры, визуальный уровнемер) |  |
|  | Дополнительные требования к системе охлаждения оборотной воды |  |
|  | Примечания |  |
|  | По возможности предоставить графические материалы в электронном виде. В графических материалах должно быть отражено: предполагаемое место установки эжекционной градирни, все подземные коммуникации, существующие эстакады, расположение насосной станции, расположение охлаждаемого оборудования, канализация, высотные отметки, существующие внутрицеховые и внешние трубопроводы, размеры и условные обозначения. |  |

*- обязательные поля для заполнения