Общество с ограниченной ответственностью                                      «Промпривод»                                                                                                220026, Республика Беларусь,  г. Минск, пер. Бехтерева,8-220П.                                               Тел./факс (+375 17) 296-47-09, 345-26-58

E-mail:  prom-privod@mail.ru; www. promprivod.by

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для разработки исходных требований

к проектированию  теплообменника

Опросный лист должен содержать сведения, необходимые для проектирования и изготовления теплообменного аппарата и полностью соответствовать техническому заданию на него.

Ответы на вопросы, помеченные звездочкой, являются обязательными, остальные –  желательными. При отсутствии ответа на обязательный вопрос, запрашиваемое  значение устанавливается разработчиком, и последующие претензии не принимаются.

| 1. Название и описание технологического процесса, в котором будет использован теплообменник.* |  |
| --- | --- |
| 2. Теплоноситель (греющая среда: газ, жидкость)* |  |
| - температура на входе теплообменника ,°C* |  |
| - температура на выходе теплообменника ,°C |  |
| - расход газа (подводимого к теплообменнику), Нм³ или м³ /час, (или кг/час)* |  |
| - давление на входе теплообменника, Па* |  |
| - химический состав* |  |
| - количество механических примесей, г/м³ |  |
| - допустимое аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст.,* |  |
| 3. Нагреваемая среда (газ, жидкость)* |  |
| - температура на входе теплообменника ,°C* |  |
| - температура на выходе теплообменника, °C* |  |
| - расход воздуха (подводимого к теплообменнику), Нм³ или м³ /час, (или кг/час)* |  |
| - давление на входе теплообменника, Па* |  |
| - допустимое аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст. * |  |
| 4. Место предполагаемой установки теплообменника (описание, эскизы с размерами, фото). |  |
| 5. Присоединительные размеры и сечения подводящих и отводящих магистралей* |  |
| 6. Есть ли ограничения по геометрическим размерам (ширине, глубине, высоте)* |  |
| 7. Режим работы теплообменника (одно, - двухсменный, непрерывный)* |  |
| 8. Направление движения сред (встречное, перекрестное, согласное)* |  |
| 9. Использовались ли ранее в данном технологическом процессе теплообменники? Если использовался, то их параметры (габариты, срок службы, недостатки, достоинства, технические характеристики указанные выше). |  |
| 10. Откуда предполагается производить забор нагреваемой среды (из помещения или с улицы)?* |  |
| 11. Назначение нагретой среды, куда производится ее выброс. |  |
| 12. Требуется ли монтаж? |  |
| 13. Требуется ли разработка и изготовление* теплоизоляции (или она делается «по месту»)? |  |
| 14. Количество теплообменников* |  |
| 15. Необходимые сроки поставки* |  |
| 16. Название и реквизиты предприятия-заказчика* |  |
| 17. Ф.И.О. и телефон контактного лица, e-mail* |  |

Просьба дополнительно проверить:

- Являются ли указанные Вами Нм3 нормальными,

- Правильность указанных сопротивлений.